ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на индивидуальную аптечку лесного пожарного

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и количество** | **Описание и требования к комплектации** |
| Аптечка индивидуальная лесного пожарного \_\_\_\_\_ шт. | Предназначена для оказания первой первой само и взаимопомощи в полевых условиях работниками Авиалесоохраны, лесопожарных центров и других лиц, привлекаемых для тушения природных пожаров при ожогах, ушибах, перегреве и укусах насекомых. Состав  аптечки:1. Жгут кровоостанавливающий резиновый - 1 шт.
2. Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, размерами не менее 7 м х 14 см – 3 уп.
3. Лейкопластырь рулонный по ГОСТ Р ИСО 10993-99 размерами не менее 3 см х 500 см – 1 шт.
4. Лейкопластырь бактерицидный по ГОСТ Р ИСО 10993-99, размерами не менее 1,9 х 7,2 см – 10 шт.
5. Пакет гипотермический размерами не менее 15,0х12,0х3,0 см – 1 уп.
6. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой по ГОСТ 1179-93 – 1 уп.
7. Салфетка противоожоговая, антисептическая, антимикробная стерильная двухслойная, размером не менее 16x14 см, пропитанная раствором препарата типа «Эплан» в герметичной упаковке -2 шт.
8. Салфетка дезинфицирующая в индивидуальной упаковке, размерами в развернутом виде не менее 110х125 мм – 3 шт.
9. Салфетка антисептическая марлевая 2-х слойная стерильная по ГОСТ Р ИСО 16427-93, размерами не менее 16 х 14 см - 1 уп.(10 шт).
10. Ножницы для разрезания повязок по Листеру ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) - 1 шт.
11. Английские булавки стальные со спиралью по ГОСТ 9389-75 - 3 шт.
12. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые по ГОСТ Р ИСО 10993-99; ГОСТ Р 52238-2004; ГОСТ Р 52239-2004 - 2 шт.
13. Лист вкладыш цветной с составом аптечки, номером партии и датой комплектации, а так же рекомендациями с пиктограммами по использованию изделий аптечки – 1 шт.

Качество и безопасность всех вложений аптечки должно подтверждаться регистрационными удостоверениями изделий медицинского назначения.Гарантийный срок хранения всех элементов содержимого аптечки должен быть   - не менее 4,5 лет. Дата изготовления всех изделий аптечки, не ранее- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года.Сумка для аптечки должна быть оборудована молнией, с возможностью её раскрытия на 1800. Лицевая часть сумки должна иметь прозрачный карман для хранения вкладыша.Сумка должна быть изготовлена для ношения в двух вариантах:1) на поясе (с устройством для ношения на поясном ремне);2) через плечо (в комплект должен входить ремень для переноса). Габаритные размеры сумки должны быть не более- 150х100х100 мм.Материал сумки должен быть ярко желтого цвета, термостойкий с дискретным покрытием (антипиренами добавками) и сертифицирован в области пожарной безопасности. Сумка должна быть опломбирована бумажной пломбой с логотипом производителя.Внутренняя часть сумки должна иметь шлевки для надежной фиксации всех элементов ее содержимого, которые не должны перемещаться в сумке при тряске. Один из внутренних карманов (шлевок) должен быть резервный. |